Публичное акционерное общество

«Россети Юг»

(ПАО «Россети Юг»)

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента производственного планирования, эксплуатации и ТОиР

________________А.С. Ионов

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению

________________Д.О. Журавлев

ПАСПОРТ УСЛУГИ

«Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного напряжением 0,4 кВ до 35 мм2»

2023 год

- ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ:

Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля напряжением 0,4 кВ до 35 мм2.

- ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

физические и юридические лица (собственники/арендаторы);

категория надежности – I/II/III;

класс напряжения 0,4кВ;

вид оборудования КЛ.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛУГИ:

Выполнение работ по монтажу муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля напряжением 0,4 кВ до 35 мм2.

- СОСТАВ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ:

- Выезд;

2) Определение места повреждения;

3) Испытание силовых кабельных линий напряжением 0,4 кВ;

- Разработка грунта (без вскрытия дорожного покрытия);

- Разделка концов кабелей;

- Соединение жил кабелей;

- Установка муфты;

- Засыпка траншеи с трамбованием.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, РД 34.20.501-95;

- Правила устройства электроустановок 7 издание;

- Правила организации технического обслуживания ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- Типовая инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий РД34.20.508;

- Периодичность выполнения работ: По мере необходимости при повреждении КЛ.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГИ:

Определяется в соответствии с утвержденным прейскурантом цен/ калькуляцией/локальным сметным расчетом/является договорной стоимостью.

- ПОРЯДОК И СПОСОБ ОПЛАТЫ:

Оплата услуг производится в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в размере и сроки, установленные условиями договора.

- ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

Заключенный договор возмездного оказания услуг, если стоимость услуги свыше 50 000 руб. с учетом НДС,

Оформленный счет-договор, если стоимость услуги не превышает 50 000 руб. с учетом НДС.

9. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

- Заявление Заказчика;

- Учредительные документы (для юридических лиц);

- Копия паспорта (для физических лиц и ИП);

- Документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или выписка из ЕГРИП (для ИП);

- Согласие на обработку персональных данных (в том числе и на передачу третьей стороне).

- Доверенность или иные документы (оригинал и копия), подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы в ПАО «Россети Юг» (если заявка/договор подается/подписывается представителем заявителя).

- Эксплуатационная и техническая документация.

- Документ, подтверждающий право собственности.

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

- Заявление на оказание услуги;

- Заключенный договор возмездного оказания услуги;

- Произведенная оплата по договору (счету) на оказание услуги.

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

- Повышение надежности и качества электроснабжения в результате монтажа муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 35 мм2;

2) Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) и иные отчетные документы в соответствии с условиями договора.

- СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

В соответствии с условиями договора (оформленного счет-договора) возмездного оказания услуг.

- ФОРМА И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление о предоставлении услуги по рекомендуемой форме (Приложение 1, 2) подается заявителем:

- при очном обслуживании;

- через официальный сайт Общества;

- корреспонденция;

- портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф;

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОКАЗАННУЮ УСЛУГУ:

В соответствии с условиями договра.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УСЛУГИ.

Для планирования монтажа муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного   кабеля напряжением: до 35 мм2 используются:

1. Федеральные единичные расценки:

-	на монтаж оборудования ФЕРм 81-03-08-2001 Сборник 8. Электротехнические установки; ФЕРм08-02-167-01.

-	на строительные работы ФЕР 81-02-01-2001 Сборник 1. Земляные работы; ФЕР01-01-004-05, ФЕР01-02-055-02, ФЕР01-01-033-02, ФЕР01-02-061-02.

2. Ведомственные укрупненные единичные расценки (ВУЕР) на работы по диагностике технического состояния электрических сетей: Выпуск 11. Испытания электрооборудования. ВУЕР-ИО-2020, ИОКЛ01МП00ОБМР, ИОКЛ01МПГУОБМР, ИОКЛ010000ОБКР.